嵊州市发展和改革局文件

嵊发改中投〔2020〕200号

关于嵊州市水联污泥处理有限公司800T/d污泥干化焚烧处理工程初步设计的批复

嵊州市水联污泥处理有限公司：

报告悉。经研究,原则同意中蓝长化工程科技有限公司编制的嵊州市水联污泥处理有限公司800T/d污泥干化焚烧处理工程初步设计。有关内容批复如下：

一、建设地点：嵊州市仙岩镇严坑村。

二、建设内容：总用地面积为20000m2,设计规模为800T/d，采用干化流化床焚烧工艺。主要建设内容包括主体设备、主厂房、综合水泵房、门卫等建筑面积约10000m2，水池、冷却塔、渣库、灰库、烟囱、道路、绿化、排水管道、边坡治理等附属配套。

三、概算投资：26179万元。资金来源为自筹。

四、建设工期：24个月。

根据《浙江省人民政府办公厅转发省发改委关于做好全省投资项目管理信息系统运行工作意见的通知》（浙政办发[2009]172号）要求，请相关职能部门在完成该项目审批事项后，及时录入相关审批信息，请投资主管部门和项目单位在项目符合《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发 [2007]64号）要求的八项开工条件后，及时录入实施进展信息。

附：嵊州市水联污泥处理有限公司800T/d污泥干化焚烧处理工程概算核定表

嵊州市发改局

2020年8月21日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：财政局、自然资源和规划局、建设局、水利局、生态环境分局、水投集团、仙岩镇。

嵊州市发展和改革局办公室              2020年8月21日印发

项目代码：2018-330683-78-01-055526-000

嵊州市水联污泥处理有限公司800T/d污泥干化焚烧处理工程项目概算核定表

| 序号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主辅生产工程 | 19827 |
| 1 | 热力系统 | 7583 |
| 2 | 燃料供应系统 | 6298 |
| 3 | 除灰系统 | 324 |
| 4 | 水处理系统 | 105 |
| 5 | 供水系统 | 279 |
| 6 | 电气系统 | 729 |
| 7 | 热工控制系统 | 836 |
| 8 | 烟气脱硫除尘系统 | 2560 |
| 9 | 脱硝装置系统 | 380 |
| 10 | 附属生产工程 | 733 |
| 二 | 与厂址有关的单项工程 | 327 |
| 1 | 补给水工程 | 21 |
| 2 | 桩基处理工程 | 306 |
| 三 | 其他费用 | 1670 |
| 1 | 建设场地费 | 600 |
| 2 | 项目建设管理费 | 235 |
| 3 | 项目建设技术服务费 | 618 |
| 4 | 整套启动试运费 | 40 |
| 5 | 生产准备费 | 136 |
| 6 | 排污权指标购买 | 41 |
| 四 | 基本预备费 | 651 |
| 五 | 边坡治理 | 1880 |
| 六 | 场地处理 | 150 |
| 七 | 厂外蒸汽管道（DN200,暂按1公里） | 222 |
| 八 | 建设期贷款利息 | 1052 |
| 九 | 铺底流动资金 | 400 |
| 十 | 概算总投资 | 26179 |